## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | HOSPITAL VETERINÁRIO - ONERADO -R08 | SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais | 20,31% |  |  | Não Desonerado: Horista: 116,23% Mensalista: 73,83%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
87807 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa | m² | 1.298,13 | 86,95 | 112.872,40 | 8,84 | 8,84
0542 | Próprio | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 200x60 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 2.441,67 | 31,57 | 77.083,52 | 6,04 | 14,88
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 3,0 | 25.614,35 | 76.843,05 | 6,02 | 20,90
0543 | Próprio | EXECUÇÃO DE RADIER 12cm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 310,0 | 243,47 | 75.475,70 | 5,91 | 26,81
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 385,0 | 166,75 | 64.198,75 | 5,03 | 31,83
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 6,0 | 10.406,43 | 62.438,58 | 4,89 | 36,73
0541 | Próprio | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 150x60x3 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 1.219,08 | 37,75 | 46.020,27 | 3,60 | 40,33
105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 473,0 | 96,54 | 45.663,42 | 3,58 | 43,91
83425 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 400,0 | 104,95 | 41.980,00 | 3,29 | 47,19
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 473,0 | 87,73 | 41.496,29 | 3,25 | 50,44
103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 448,3 | 92,35 | 41.400,50 | 3,24 | 53,69
0738 | Próprio | ESTACA ESCAVADA, 35CM DE DIÂMETRO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 316,0 | 128,30 | 40.542,80 | 3,18 | 56,86
0610 | Próprio | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 140x50x2,65 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 1.032,54 | 35,84 | 37.006,23 | 2,90 | 59,76
00040647 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | Serviços | m² | 222,2 | 156,80 | 34.840,96 | 2,73 | 62,49
0685 | Próprio | PORTAO EM PERFIL DE FERRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 19,8 | 1.496,96 | 29.639,80 | 2,32 | 64,81
89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m² | 175,77 | 152,27 | 26.764,49 | 2,10 | 66,91
0499 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 473,0 | 49,03 | 23.191,19 | 1,82 | 68,72
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 34,26 | 592,76 | 20.307,95 | 1,59 | 70,31
0566 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE FUNDAÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 135,45 | 140,33 | 19.007,69 | 1,49 | 71,80
0544 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 10 cm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 162,0 | 115,79 | 18.757,98 | 1,47 | 73,27
104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.298,13 | 10,79 | 14.006,82 | 1,10 | 74,37
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 966,0 | 13,52 | 13.060,32 | 1,02 | 75,39
0611 | Próprio | ESTRUTURA PARA TALHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 443,07 | 29,42 | 13.035,11 | 1,02 | 76,41
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 1.298,13 | 9,60 | 12.462,04 | 0,98 | 77,39
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 57,42 | 197,67 | 11.350,21 | 0,89 | 78,28
87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 94,0 | 118,38 | 11.127,72 | 0,87 | 79,15
ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | ED- | m | 300,0 | 26,84 | 8.052,00 | 0,63 | 79,78
72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 90,0 | 87,81 | 7.902,90 | 0,62 | 80,40
0568 | Próprio | Porta baia 1,20 x 2,20m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 1.926,71 | 7.706,84 | 0,60 | 81,00
73860/008 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.250,0 | 6,09 | 7.612,50 | 0,60 | 81,60
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 744,0 | 9,93 | 7.387,92 | 0,58 | 82,18
ED-49447 | SETOP | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | ED- | m | 130,0 | 56,67 | 7.367,10 | 0,58 | 82,75
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 93,84 | 77,44 | 7.266,96 | 0,57 | 83,32
91326 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 7,0 | 976,34 | 6.834,38 | 0,54 | 83,86
0567 | Próprio | CONTAINER BANHEIRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MÊS | 6,0 | 1.112,70 | 6.676,20 | 0,52 | 84,38
98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 36,3 | 176,03 | 6.389,88 | 0,50 | 84,88
0461 | Próprio | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MÊS | 6,0 | 980,00 | 5.880,00 | 0,46 | 85,34
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 683,0 | 8,24 | 5.627,92 | 0,44 | 85,78
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 542,0 | 10,07 | 5.457,94 | 0,43 | 86,21
ED-50079 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- | m | 125,0 | 42,51 | 5.313,75 | 0,42 | 86,63
83423 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100,0 | 52,54 | 5.254,00 | 0,41 | 87,04
0921 | Próprio | SUMIDORO DIAMENTO 2m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 5.236,12 | 5.236,12 | 0,41 | 87,45
ED-51019 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | ED- | U | 110,0 | 46,77 | 5.144,70 | 0,40 | 87,85
102168 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | Vidros e Espelhos | m² | 13,75 | 358,59 | 4.930,61 | 0,39 | 88,24
0683 | Próprio | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MES | 6,0 | 765,62 | 4.593,72 | 0,36 | 88,60
0682 | Próprio | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MêS | 6,0 | 765,62 | 4.593,72 | 0,36 | 88,96
00043184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0 | 4.518,07 | 4.518,07 | 0,35 | 89,31
00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0 | 2.202,04 | 4.404,08 | 0,34 | 89,65
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 115,0 | 38,09 | 4.380,35 | 0,34 | 90,00
92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 476,0 | 9,02 | 4.293,52 | 0,34 | 90,33
0899 | Próprio | PERFIL I EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 310x21 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 126,0 | 31,57 | 3.977,82 | 0,31 | 90,65
0920 | Próprio | FILTRO ANAEROBIO DIAMETRO 1,50m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 3.831,21 | 3.831,21 | 0,30 | 90,95
104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 376,0 | 10,02 | 3.767,52 | 0,30 | 91,24
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 80,0 | 43,86 | 3.508,80 | 0,27 | 91,52
73860/009 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 410,0 | 8,38 | 3.435,80 | 0,27 | 91,78
ED-21694 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | ED- | m² | 10,4 | 323,97 | 3.369,28 | 0,26 | 92,05
ED-19511 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | ED- | m | 30,0 | 111,60 | 3.348,00 | 0,26 | 92,31
94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 48,0 | 69,65 | 3.343,20 | 0,26 | 92,57
0547 | Próprio | QDL-GV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 3.210,89 | 3.210,89 | 0,25 | 92,82
0927 | Próprio | Luminária de Embutir Ruler Retangular 2 Tubular T8 60cm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 12,0 | 255,59 | 3.067,08 | 0,24 | 93,06
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 245,0 | 12,51 | 3.064,95 | 0,24 | 93,30
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m² | 4,62 | 658,08 | 3.040,32 | 0,24 | 93,54
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 120,0 | 24,51 | 2.941,20 | 0,23 | 93,77
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 39,0 | 74,92 | 2.921,88 | 0,23 | 94,00
0546 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 1.387,98 | 2.775,96 | 0,22 | 94,22
00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | Equipamento | MES | 4,0 | 690,00 | 2.760,00 | 0,22 | 94,44
95252 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2' | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 11,0 | 246,18 | 2.707,98 | 0,21 | 94,65
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 15,0 | 173,20 | 2.598,00 | 0,20 | 94,85
87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 34,45 | 70,97 | 2.444,91 | 0,19 | 95,04
86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 556,05 | 2.224,20 | 0,17 | 95,22
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 127,0 | 17,13 | 2.175,51 | 0,17 | 95,39
98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros | UN | 1,0 | 2.025,30 | 2.025,30 | 0,16 | 95,55
0929 | Próprio | Transporte de containers | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 8,0 | 246,75 | 1.974,00 | 0,15 | 95,70
92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 130,0 | 14,92 | 1.939,60 | 0,15 | 95,85
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 350,0 | 5,30 | 1.855,00 | 0,15 | 96,00
103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 58,32 | 30,17 | 1.759,51 | 0,14 | 96,13
102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 4,6 | 376,60 | 1.732,36 | 0,14 | 96,27
0684 | Próprio | GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 4,4 | 385,06 | 1.694,26 | 0,13 | 96,40
103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 18,0 | 92,92 | 1.672,56 | 0,13 | 96,53
89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 12,0 | 138,58 | 1.662,96 | 0,13 | 96,66
0731 | Próprio | ACCESS POINT | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 1.621,42 | 1.621,42 | 0,13 | 96,79
73860/011 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 90,0 | 17,70 | 1.593,00 | 0,12 | 96,92
0004 | Próprio | DRENO PARA AR CONDICIONADO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 45,0 | 34,86 | 1.568,70 | 0,12 | 97,04
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos | M | 120,0 | 12,76 | 1.531,20 | 0,12 | 97,16
0552 | Próprio | EXPURGO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.519,61 | 1.519,61 | 0,12 | 97,28
0926 | Próprio | Luminária Linear 80W 120cm Bivolt 8000lm Branco Morno 4000K | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 12,0 | 126,07 | 1.512,84 | 0,12 | 97,40
0551 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PARA PCD C/ ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.442,15 | 1.442,15 | 0,11 | 97,51
103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 31,0 | 46,27 | 1.434,37 | 0,11 | 97,62
0549 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.433,73 | 1.433,73 | 0,11 | 97,73
97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 13,0 | 109,06 | 1.417,78 | 0,11 | 97,85
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 24,0 | 55,74 | 1.337,76 | 0,10 | 97,95
90283 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | Graute e Armação | m³ | 2,0 | 649,21 | 1.298,42 | 0,10 | 98,05
89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 63,0 | 19,89 | 1.253,07 | 0,10 | 98,15
ED-49883 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED- | un | 2,0 | 617,13 | 1.234,26 | 0,10 | 98,25
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 146,14 | 1.169,12 | 0,09 | 98,34
0548 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 3,0 | 383,75 | 1.151,25 | 0,09 | 98,43
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 3,0 | 377,85 | 1.133,55 | 0,09 | 98,52
0427 | Próprio | GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.130,45 | 1.130,45 | 0,09 | 98,61
0459 | Próprio | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000btu ATÉ 24.000btu | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 3,0 | 370,41 | 1.111,23 | 0,09 | 98,69
0565 | Próprio | CONTRAVENTAMENTO PERFIL 1/2" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 104,61 | 9,68 | 1.012,62 | 0,08 | 98,77
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 8,36 | 110,67 | 925,20 | 0,07 | 98,84
102711 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | Drenos | UN | 10,0 | 87,00 | 870,00 | 0,07 | 98,91
89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 6,0 | 142,00 | 852,00 | 0,07 | 98,98
100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 393,73 | 787,46 | 0,06 | 99,04
86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0 | 749,86 | 749,86 | 0,06 | 99,10
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 20,0 | 34,42 | 688,40 | 0,05 | 99,15
104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 9,0 | 74,18 | 667,62 | 0,05 | 99,21
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 164,05 | 656,20 | 0,05 | 99,26
0554 | Próprio | COCHO BEBEDOURO 7l | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 161,97 | 647,88 | 0,05 | 99,31
0553 | Próprio | COCHO COMEDOURO EM POLIETILENO 25l | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 160,97 | 643,88 | 0,05 | 99,36
0919 | Próprio | RACK 8U 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 636,57 | 636,57 | 0,05 | 99,41
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 6,0 | 89,61 | 537,66 | 0,04 | 99,45
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 1,0 | 501,16 | 501,16 | 0,04 | 99,49
86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 57,55 | 460,40 | 0,04 | 99,53
ED-16343 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | ED- | un | 1,0 | 416,43 | 416,43 | 0,03 | 99,56
83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 206,75 | 413,50 | 0,03 | 99,59
ED-49415 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | ED- | m | 26,0 | 14,20 | 369,20 | 0,03 | 99,62
101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 182,63 | 365,26 | 0,03 | 99,65
ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | ED- | un | 1,0 | 363,57 | 363,57 | 0,03 | 99,68
104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 8,0 | 45,28 | 362,24 | 0,03 | 99,70
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 20,0 | 18,09 | 361,80 | 0,03 | 99,73
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 6,0 | 59,89 | 359,34 | 0,03 | 99,76
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 6,0 | 56,85 | 341,10 | 0,03 | 99,79
0928 | Próprio | Luminaria de embutir Embutir Redondo 18W 22×22 4000K Luz Neutra | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 10,0 | 31,23 | 312,30 | 0,02 | 99,81
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 9,0 | 32,79 | 295,11 | 0,02 | 99,84
0735 | Próprio | TERMINAL AÉREO DE BARRA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 280mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 15,0 | 18,64 | 279,60 | 0,02 | 99,86
00000321 | Próprio | ART | Mão de Obra | UN | 1,0 | 271,47 | 271,47 | 0,02 | 99,88
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 11,0 | 19,99 | 219,89 | 0,02 | 99,90
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 49,12 | 196,48 | 0,02 | 99,91
103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 6,0 | 27,45 | 164,70 | 0,01 | 99,92
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 4,0 | 40,00 | 160,00 | 0,01 | 99,94
103983 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 8,0 | 19,81 | 158,48 | 0,01 | 99,95
104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 7,0 | 22,05 | 154,35 | 0,01 | 99,96
0550 | Próprio | Lavatório de canto de louça branca, suspenso sem coluna fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 136,50 | 136,50 | 0,01 | 99,97
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 2,0 | 54,58 | 109,16 | 0,01 | 99,98
0687 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 19,63 | 78,52 | 0,01 | 99,99
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 8,0 | 7,86 | 62,88 | 0,00 | 99,99
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 3,0 | 20,87 | 62,61 | 0,00 | 100,00
0686 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 21,51 | 43,02 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1276817.36
[5 empty] | Total do BDI |  | 258365.99
[5 empty] | Total Geral |  | 1535183.35
_______________________________________________________________ ISLEY MONTEIRO CREA 5070262960 ENG. CIVIL ENG. MECANICO ENG. ELETRICISTA ENG. CONTROLE E AUTOMAÇÃO