## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | HOSPITAL VETERINÁRIO - ONERADO -R08 | SINAPI - 04/2026 - Minas Gerais SETOP - 01/2026 - Minas Gerais |  | 20,31% |  | Não Desonerado: Horista: 116,23% Mensalista: 73,83%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  | 1 |  | 140380.46 | 140380.46 | 9.144%
1.1 | ED-16343 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | un | 1 | 416.43 | 501 | 501 | 0.03263%
1.2 | ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | un | 1 | 363.57 | 437.41 | 437.41 | 0.02849%
1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | m² | 350 | 5.3 | 6.37 | 2229.5 | 0.1452%
1.4 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 377.85 | 454.59 | 1363.77 | 0.08883%
1.5 | 0461 | Próprio | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | MÊS | 6 | 980 | 1179.03 | 7074.18 | 0.4608%
1.6 | 0567 | Próprio | CONTAINER BANHEIRO | MÊS | 6 | 1112.7 | 1338.68 | 8032.08 | 0.5232%
1.7 | 0682 | Próprio | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MêS | 6 | 765.62 | 921.11 | 5526.66 | 0.36%
1.8 | 0683 | Próprio | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | MES | 6 | 765.62 | 921.11 | 5526.66 | 0.36%
1.9 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 473 | 87.73 | 105.54 | 49920.42 | 3.252%
1.10 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 473 | 96.54 | 116.14 | 54934.22 | 3.578%
1.11 | 0929 | Próprio | Transporte de containers | un | 4 | 246.75 | 296.86 | 1187.44 | 0.07735%
1.12 | 00000321 | Próprio | ART | UN | 1 | 271.47 | 326.6 | 326.6 | 0.02127%
1.13 | 00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 4 | 690 | 830.13 | 3320.52 | 0.2163%
2 |  |  | ARQUITETURA |  | 1 |  | 417172.32 | 417172.32 | 27.17%
2.1 | 87807 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | m² | 1298.13 | 86.95 | 104.6 | 135784.39 | 8.845%
2.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1298.13 | 9.6 | 11.54 | 14980.42 | 0.9758%
2.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1298.13 | 10.79 | 12.98 | 16849.72 | 1.098%
2.4 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 175.77 | 152.27 | 183.19 | 32199.3 | 2.097%
2.5 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 448.3 | 92.35 | 111.1 | 49806.13 | 3.244%
2.6 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 4.6 | 376.6 | 453.08 | 2084.16 | 0.1358%
2.7 | ED-21694 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m² | 10.4 | 323.97 | 389.76 | 4053.5 | 0.264%
2.8 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 146.14 | 175.82 | 1406.56 | 0.09162%
2.9 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.62 | 658.08 | 791.73 | 3657.79 | 0.2383%
2.10 | 0684 | Próprio | GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 4.4 | 385.06 | 463.26 | 2038.34 | 0.1328%
2.11 | 102168 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 13.75 | 358.59 | 431.41 | 5931.88 | 0.3864%
2.12 | 0685 | Próprio | PORTAO EM PERFIL DE FERRO | m² | 19.8 | 1496.96 | 1800.99 | 35659.6 | 2.323%
2.13 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.36 | 110.67 | 133.14 | 1113.05 | 0.0725%
2.14 | 86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 749.86 | 902.15 | 902.15 | 0.05876%
2.15 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 556.05 | 668.98 | 2675.92 | 0.1743%
2.16 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 94 | 118.38 | 142.42 | 13387.48 | 0.872%
2.17 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 120 | 12.76 | 15.35 | 1842 | 0.12%
2.18 | 91326 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 976.34 | 1174.63 | 8222.41 | 0.5356%
2.19 | 0546 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 1387.98 | 1669.87 | 3339.74 | 0.2175%
2.20 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 49.12 | 59.09 | 236.36 | 0.0154%
2.21 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 57.55 | 69.23 | 553.84 | 0.03608%
2.22 | 0548 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 383.75 | 461.68 | 1385.04 | 0.09022%
2.23 | 0549 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1433.73 | 1724.92 | 1724.92 | 0.1124%
2.24 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 164.05 | 197.36 | 789.44 | 0.05142%
2.25 | 0550 | Próprio | Lavatório de canto de louça branca, suspenso sem coluna fornecimento e instalação | UN | 1 | 136.5 | 164.22 | 164.22 | 0.0107%
2.26 | 87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 34.45 | 70.97 | 85.38 | 2941.34 | 0.1916%
2.27 | 0551 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PARA PCD C/ ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1442.15 | 1735.05 | 1735.05 | 0.113%
2.28 | 0552 | Próprio | EXPURGO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1519.61 | 1828.24 | 1828.24 | 0.1191%
2.29 | 0553 | Próprio | COCHO COMEDOURO EM POLIETILENO 25l | UN | 4 | 160.97 | 193.66 | 774.64 | 0.05046%
2.30 | 0554 | Próprio | COCHO BEBEDOURO 7l | UN | 4 | 161.97 | 194.86 | 779.44 | 0.05077%
2.31 | 90283 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 2 | 649.21 | 781.06 | 1562.12 | 0.1018%
2.32 | 00040647 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 222.2 | 156.8 | 188.64 | 41915.8 | 2.73%
2.33 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 393.73 | 473.69 | 947.38 | 0.06171%
2.34 | 0568 | Próprio | Porta baia 1,20 x 2,20m | UN | 4 | 1926.71 | 2318.02 | 9272.08 | 0.604%
2.35 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 93.84 | 77.44 | 93.16 | 8742.13 | 0.5695%
2.36 | 0926 | Próprio | Luminária Linear 80W 120cm Bivolt 8000lm Branco Morno 4000K | un | 12 | 126.07 | 151.67 | 1820.04 | 0.1186%
2.37 | 0927 | Próprio | Luminária de Embutir Ruler Retangular 2 Tubular T8 60cm | un | 12 | 255.59 | 307.5 | 3690 | 0.2404%
2.38 | 0928 | Próprio | Luminaria de embutir Embutir Redondo 18W 22×22 4000K Luz Neutra | un | 10 | 31.23 | 37.57 | 375.7 | 0.02447%
3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 21342.66 | 21342.66 | 1.39%
3.1 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 36.3 | 176.03 | 211.78 | 7687.61 | 0.5008%
3.2 | 98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 57.42 | 197.67 | 237.81 | 13655.05 | 0.8895%
4 |  |  | AR CONDICIONADO |  | 1 |  | 19931.24 | 19931.24 | 1.298%
4.1 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 18 | 92.92 | 111.79 | 2012.22 | 0.1311%
4.2 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 31 | 46.27 | 55.66 | 1725.46 | 0.1124%
4.3 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 13 | 109.06 | 131.21 | 1705.73 | 0.1111%
4.4 | 0004 | Próprio | DRENO PARA AR CONDICIONADO | m | 45 | 34.86 | 41.94 | 1887.3 | 0.1229%
4.5 | 0427 | Próprio | GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO | UN | 1 | 1130.45 | 1360.04 | 1360.04 | 0.08859%
4.6 | 0459 | Próprio | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000btu ATÉ 24.000btu | un | 3 | 370.41 | 445.64 | 1336.92 | 0.08709%
4.7 | 00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 2 | 2202.04 | 2.444,26 (BDI 11,00%) | 4888.52 | 0.3184%
4.8 | 00043184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 4518.07 | 5.015,05 (BDI 11,00%) | 5015.05 | 0.3267%
5 |  |  | INCÊNDIO |  | 1 |  | 1347.54 | 1347.54 | 0.08778%
5.1 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 182.63 | 219.72 | 439.44 | 0.02862%
5.2 | 83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 206.75 | 248.74 | 497.48 | 0.03241%
5.3 | 0686 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | UN | 2 | 21.51 | 25.87 | 51.74 | 0.00337%
5.4 | 0687 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | UN | 4 | 19.63 | 23.61 | 94.44 | 0.006152%
5.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 11 | 19.99 | 24.04 | 264.44 | 0.01723%
6 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 557808.67 | 557808.67 | 36.33%
6.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  | 214289.21 | 214289.21 | 13.96%
6.1.1 | 0541 | Próprio | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 150x60x3 | KG | 1219.08 | 37.75 | 45.41 | 55358.42 | 3.606%
6.1.2 | 0610 | Próprio | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 140x50x2,65 | KG | 1032.54 | 35.84 | 43.11 | 44512.79 | 2.9%
6.1.3 | 0542 | Próprio | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 200x60 | KG | 2441.67 | 31.57 | 37.98 | 92734.62 | 6.041%
6.1.4 | 0565 | Próprio | CONTRAVENTAMENTO PERFIL 1/2" | KG | 104.61 | 9.68 | 11.64 | 1217.66 | 0.07932%
6.1.5 | 0611 | Próprio | ESTRUTURA PARA TALHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 443.07 | 29.42 | 35.39 | 15680.24 | 1.021%
6.1.6 | 0899 | Próprio | PERFIL I EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 310x21 | KG | 126 | 31.57 | 37.98 | 4785.48 | 0.3117%
6.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 82110.37 | 82110.37 | 5.349%
6.2.1 | 0566 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE FUNDAÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. | m² | 135.45 | 140.33 | 168.83 | 22868.02 | 1.49%
6.2.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 34.26 | 592.76 | 713.14 | 24432.17 | 1.591%
6.2.3 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 20 | 18.09 | 21.76 | 435.2 | 0.02835%
6.2.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 966 | 13.52 | 16.26 | 15707.16 | 1.023%
6.2.5 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 542 | 10.07 | 12.11 | 6563.62 | 0.4275%
6.2.6 | 104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 376 | 10.02 | 12.05 | 4530.8 | 0.2951%
6.2.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3 | 20.87 | 25.1 | 75.3 | 0.004905%
6.2.8 | 92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 130 | 14.92 | 17.95 | 2333.5 | 0.152%
6.2.9 | 92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 476 | 9.02 | 10.85 | 5164.6 | 0.3364%
6.3 |  |  | GERAL |  | 1 |  | 261409.09 | 261409.09 | 17.03%
6.3.1 | 0543 | Próprio | EXECUÇÃO DE RADIER 12cm | m² | 310 | 243.47 | 292.91 | 90802.1 | 5.915%
6.3.2 | 0544 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 10 cm | m² | 162 | 115.79 | 139.3 | 22566.6 | 1.47%
6.3.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 385 | 166.75 | 200.61 | 77234.85 | 5.031%
6.3.4 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127 | 17.13 | 20.6 | 2616.2 | 0.1704%
6.3.5 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 245 | 12.51 | 15.05 | 3687.25 | 0.2402%
6.3.6 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 744 | 9.93 | 11.94 | 8883.36 | 0.5787%
6.3.7 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 683 | 8.24 | 9.91 | 6768.53 | 0.4409%
6.3.8 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8 | 7.86 | 9.45 | 75.6 | 0.004924%
6.3.9 | 0738 | Próprio | ESTACA ESCAVADA, 35CM DE DIÂMETRO. | m | 316 | 128.3 | 154.35 | 48774.6 | 3.177%
7 |  |  | HIDRAULICA |  | 1 |  | 55698.1 | 55698.1 | 3.628%
7.1 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 48 | 69.65 | 83.79 | 4021.92 | 0.262%
7.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24 | 55.74 | 67.06 | 1609.44 | 0.1048%
7.3 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 39 | 74.92 | 90.13 | 3515.07 | 0.229%
7.4 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 12 | 138.58 | 166.72 | 2000.64 | 0.1303%
7.5 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 142 | 170.84 | 1025.04 | 0.06677%
7.6 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 115 | 38.09 | 45.82 | 5269.3 | 0.3432%
7.7 | ED-50079 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 125 | 42.51 | 51.14 | 6392.5 | 0.4164%
7.8 | 95252 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2' | UN | 11 | 246.18 | 296.17 | 3257.87 | 0.2122%
7.9 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15 | 173.2 | 208.37 | 3125.55 | 0.2036%
7.10 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 80 | 43.86 | 52.76 | 4220.8 | 0.2749%
7.11 | 104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 45.28 | 54.47 | 435.76 | 0.02838%
7.12 | 102711 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | UN | 10 | 87 | 104.66 | 1046.6 | 0.06817%
7.13 | 103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 27.45 | 33.02 | 198.12 | 0.01291%
7.14 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 9 | 74.18 | 89.24 | 803.16 | 0.05232%
7.15 | 103983 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 19.81 | 23.83 | 190.64 | 0.01242%
7.16 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 22.05 | 26.52 | 185.64 | 0.01209%
7.17 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 58.32 | 30.17 | 36.29 | 2116.43 | 0.1379%
7.18 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20 | 34.42 | 41.41 | 828.2 | 0.05395%
7.19 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 501.16 | 602.94 | 602.94 | 0.03927%
7.20 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 63 | 19.89 | 23.92 | 1506.96 | 0.09816%
7.21 | 0920 | Próprio | FILTRO ANAEROBIO DIAMETRO 1,50m | un | 1 | 3831.21 | 4609.32 | 4609.32 | 0.3002%
7.22 | 0921 | Próprio | SUMIDORO DIAMENTO 2m | un | 1 | 5236.12 | 6299.57 | 6299.57 | 0.4103%
7.23 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2025.3 | 2436.63 | 2436.63 | 0.1587%
8 |  |  | ELETRICA |  | 1 |  | 119913.3 | 119913.3 | 7.811%
8.1 | 83425 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 400 | 104.95 | 126.26 | 50504 | 3.29%
8.2 | 83423 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 52.54 | 63.21 | 6321 | 0.4117%
8.3 | 73860/011 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 90 | 17.7 | 21.29 | 1916.1 | 0.1248%
8.4 | 73860/009 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 410 | 8.38 | 10.08 | 4132.8 | 0.2692%
8.5 | 73860/008 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1250 | 6.09 | 7.32 | 9150 | 0.596%
8.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 32.79 | 39.44 | 354.96 | 0.02312%
8.7 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 40 | 48.12 | 192.48 | 0.01254%
8.8 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 54.58 | 65.66 | 131.32 | 0.008554%
8.9 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 24.51 | 29.48 | 3537.6 | 0.2304%
8.10 | ED-49883 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | 617.13 | 742.46 | 1484.92 | 0.09673%
8.11 | ED-19511 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | m | 30 | 111.6 | 134.26 | 4027.8 | 0.2624%
8.12 | ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | m | 300 | 26.84 | 32.29 | 9687 | 0.631%
8.13 | ED-49447 | SETOP | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 110 | 56.67 | 68.17 | 7498.7 | 0.4885%
8.14 | 0547 | Próprio | QDL-GV | un | 1 | 3210.89 | 3863.02 | 3863.02 | 0.2516%
8.15 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 59.89 | 72.05 | 432.3 | 0.02816%
8.16 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 89.61 | 107.8 | 646.8 | 0.04213%
8.17 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 90 | 87.81 | 105.64 | 9507.6 | 0.6193%
8.18 | ED-51019 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | U | 110 | 46.77 | 56.26 | 6188.6 | 0.4031%
8.19 | 0735 | Próprio | TERMINAL AÉREO DE BARRA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 280mm | un | 15 | 18.64 | 22.42 | 336.3 | 0.02191%
9 |  |  | REDE |  | 1 |  | 4934.4 | 4934.4 | 0.3214%
9.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 6 | 56.85 | 68.39 | 410.34 | 0.02673%
9.2 | ED-49415 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | m | 26 | 14.2 | 17.08 | 444.08 | 0.02893%
9.3 | ED-49447 | SETOP | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 20 | 56.67 | 68.17 | 1363.4 | 0.08881%
9.4 | 0919 | Próprio | RACK 8U 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 636.57 | 765.85 | 765.85 | 0.04989%
9.5 | 0731 | Próprio | ACCESS POINT | un | 1 | 1621.42 | 1950.73 | 1950.73 | 0.1271%
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 167569.68 | 167569.68 | 10.92%
10.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 25614.35 | 30816.62 | 92449.86 | 6.022%
10.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 10406.43 | 12519.97 | 75119.82 | 4.893%
11 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  | 1 |  | 1187.44 | 1187.44 | 0.07735%
11.1 | 0929 | Próprio | Transporte de containers | un | 4 | 246.75 | 296.86 | 1187.44 | 0.07735%
12 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 27897.54 | 27897.54 | 1.817%
12.1 | 0499 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 473 | 49.03 | 58.98 | 27897.54 | 1.817%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1276817.36
[5 empty] | Total do BDI |  | 258365.99
[5 empty] | Total Geral |  | 1535183.35
_______________________________________________________________ ISLEY MONTEIRO CREA 5070262960 ENG. CIVIL ENG. MECANICO ENG. ELETRICISTA ENG. CONTROLE E AUTOMAÇÃO