## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | UFVJM- HOSPITAL VETERINÁRIO - DESONERADO -R08 | SINAPI-04/2026-MinasGerais SETOP-01/2026-MinasGerais | 26,52% |  |  | Desonerado: Horista: 100,33% Mensalista: 61,06%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
87807 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa | m² | 1.298,13 | 84,14 | 109.224,65 | 8,77 | 8,77
0542 | Próprio | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 200x60 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 2.441,67 | 30,59 | 74.690,68 | 6,00 | 14,77
0543 | Próprio | EXECUÇÃO DE RADIER 12cm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 310,0 | 237,69 | 73.683,90 | 5,92 | 20,68
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 3,0 | 23.794,19 | 71.382,57 | 5,73 | 26,41
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 6,0 | 10.751,20 | 64.507,20 | 5,18 | 31,59
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 385,0 | 152,58 | 58.743,30 | 4,72 | 36,31
0541 | Próprio | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 150x60x3 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 1.219,08 | 36,31 | 44.264,79 | 3,55 | 39,86
105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 473,0 | 92,25 | 43.634,25 | 3,50 | 43,37
00040647 | SINAPI | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | Serviços | m² | 222,2 | 195,92 | 43.533,42 | 3,50 | 46,86
103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 448,3 | 89,96 | 40.329,06 | 3,24 | 50,10
0738 | Próprio | ESTACA ESCAVADA, 35CM DE DIÂMETRO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 316,0 | 125,78 | 39.746,48 | 3,19 | 53,29
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 473,0 | 82,88 | 39.202,24 | 3,15 | 56,44
83425 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 400,0 | 95,95 | 38.380,00 | 3,08 | 59,52
0610 | Próprio | PERFIL U EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 140x50x2,65 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 1.032,54 | 34,51 | 35.632,95 | 2,86 | 62,38
0685 | Próprio | PORTAO EM PERFIL DE FERRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 19,8 | 1.545,39 | 30.598,72 | 2,46 | 64,84
89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m² | 175,77 | 148,59 | 26.117,66 | 2,10 | 66,94
0499 | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 473,0 | 46,58 | 22.032,34 | 1,77 | 68,70
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 34,26 | 579,66 | 19.859,15 | 1,59 | 70,30
0566 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE FUNDAÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 135,45 | 136,04 | 18.426,61 | 1,48 | 71,78
0544 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 10 cm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 162,0 | 112,02 | 18.147,24 | 1,46 | 73,24
104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.298,13 | 10,47 | 13.591,42 | 1,09 | 74,33
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 966,0 | 13,61 | 13.147,26 | 1,06 | 75,38
0611 | Próprio | ESTRUTURA PARA TALHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 443,07 | 28,46 | 12.609,77 | 1,01 | 76,40
87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 1.298,13 | 9,09 | 11.800,00 | 0,95 | 77,34
98547 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 57,42 | 194,00 | 11.139,48 | 0,89 | 78,24
87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 94,0 | 110,52 | 10.388,88 | 0,83 | 79,07
ED-49317 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") | ED- | m | 300,0 | 25,66 | 7.698,00 | 0,62 | 79,69
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 744,0 | 10,23 | 7.611,12 | 0,61 | 80,30
73860/008 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.250,0 | 5,93 | 7.412,50 | 0,60 | 80,90
72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 90,0 | 80,50 | 7.245,00 | 0,58 | 81,48
96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 93,84 | 76,61 | 7.189,08 | 0,58 | 82,05
ED-49447 | SETOP | PERFILADO LISO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | ED- | m | 130,0 | 55,04 | 7.155,20 | 0,57 | 82,63
0568 | Próprio | Porta baia 1,20 x 2,20m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 1.749,32 | 6.997,28 | 0,56 | 83,19
0567 | Próprio | CONTAINER BANHEIRO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MÊS | 6,0 | 1.146,77 | 6.880,62 | 0,55 | 83,74
91326 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 7,0 | 909,86 | 6.369,02 | 0,51 | 84,25
98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 36,3 | 171,64 | 6.230,53 | 0,50 | 84,75
0461 | Próprio | CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM WC | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MÊS | 6,0 | 1.010,00 | 6.060,00 | 0,49 | 85,24
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 683,0 | 8,51 | 5.812,33 | 0,47 | 85,71
104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 542,0 | 10,25 | 5.555,50 | 0,45 | 86,15
0921 | Próprio | SUMIDORO DIAMENTO 2m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 5.523,25 | 5.523,25 | 0,44 | 86,60
ED-50079 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- | m | 125,0 | 41,07 | 5.133,75 | 0,41 | 87,01
ED-51019 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | ED- | U | 110,0 | 45,89 | 5.047,90 | 0,41 | 87,41
00043184 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0 | 4.816,48 | 4.816,48 | 0,39 | 87,80
83423 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 100,0 | 48,08 | 4.808,00 | 0,39 | 88,19
0683 | Próprio | CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 6,05x2,44x2,57 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MES | 6,0 | 789,06 | 4.734,36 | 0,38 | 88,57
0682 | Próprio | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MêS | 6,0 | 789,06 | 4.734,36 | 0,38 | 88,95
00042425 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2,0 | 2.347,48 | 4.694,96 | 0,38 | 89,32
102168 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | Vidros e Espelhos | m² | 13,75 | 333,17 | 4.581,08 | 0,37 | 89,69
92921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 476,0 | 9,25 | 4.403,00 | 0,35 | 90,05
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 115,0 | 36,18 | 4.160,70 | 0,33 | 90,38
0920 | Próprio | FILTRO ANAEROBIO DIAMETRO 1,50m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 3.982,38 | 3.982,38 | 0,32 | 90,70
104922 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 376,0 | 10,32 | 3.880,32 | 0,31 | 91,01
0899 | Próprio | PERFIL I EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO 310x21 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 126,0 | 30,59 | 3.854,34 | 0,31 | 91,32
94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 48,0 | 71,09 | 3.412,32 | 0,27 | 91,59
ED-21694 | SETOP | GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | ED- | m² | 10,4 | 321,49 | 3.343,49 | 0,27 | 91,86
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 80,0 | 41,27 | 3.301,60 | 0,27 | 92,13
ED-19511 | SETOP | ELETROCALHA LISA (100X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | ED- | m | 30,0 | 109,39 | 3.281,70 | 0,26 | 92,39
0547 | Próprio | QDL-GV | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 3.220,11 | 3.220,11 | 0,26 | 92,65
73860/009 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 410,0 | 7,75 | 3.177,50 | 0,26 | 92,91
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | m² | 4,62 | 677,57 | 3.130,37 | 0,25 | 93,16
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 245,0 | 12,67 | 3.104,15 | 0,25 | 93,41
0927 | Próprio | Luminária de Embutir Ruler Retangular 2 Tubular T8 60cm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 12,0 | 255,06 | 3.060,72 | 0,25 | 93,65
97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 120,0 | 24,51 | 2.941,20 | 0,24 | 93,89
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 39,0 | 70,35 | 2.743,65 | 0,22 | 94,11
0546 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 1.299,61 | 2.599,22 | 0,21 | 94,32
95252 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2' | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 11,0 | 232,57 | 2.558,27 | 0,21 | 94,52
00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | Equipamento | MES | 4,0 | 632,50 | 2.530,00 | 0,20 | 94,73
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 15,0 | 163,62 | 2.454,30 | 0,20 | 94,92
87267 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 34,45 | 66,21 | 2.280,93 | 0,18 | 95,11
86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 546,85 | 2.187,40 | 0,18 | 95,28
92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 127,0 | 16,92 | 2.148,84 | 0,17 | 95,45
98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros | UN | 1,0 | 2.120,74 | 2.120,74 | 0,17 | 95,62
92916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 130,0 | 14,94 | 1.942,20 | 0,16 | 95,78
102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 4,6 | 412,43 | 1.897,17 | 0,15 | 95,93
0929 | Próprio | Transporte de containers | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 8,0 | 223,50 | 1.788,00 | 0,14 | 96,08
98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 350,0 | 5,02 | 1.757,00 | 0,14 | 96,22
0684 | Próprio | GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 4,4 | 382,68 | 1.683,79 | 0,14 | 96,35
103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 58,32 | 28,83 | 1.681,36 | 0,13 | 96,49
0731 | Próprio | ACCESS POINT | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 1.620,31 | 1.620,31 | 0,13 | 96,62
89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 12,0 | 132,03 | 1.584,36 | 0,13 | 96,74
0004 | Próprio | DRENO PARA AR CONDICIONADO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m | 45,0 | 34,94 | 1.572,30 | 0,13 | 96,87
0552 | Próprio | EXPURGO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.518,74 | 1.518,74 | 0,12 | 96,99
0926 | Próprio | Luminária Linear 80W 120cm Bivolt 8000lm Branco Morno 4000K | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 12,0 | 125,54 | 1.506,48 | 0,12 | 97,11
73860/011 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 90,0 | 16,26 | 1.463,40 | 0,12 | 97,23
0551 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PARA PCD C/ ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.440,77 | 1.440,77 | 0,12 | 97,35
0549 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.432,43 | 1.432,43 | 0,12 | 97,46
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos | M | 120,0 | 11,84 | 1.420,80 | 0,11 | 97,58
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 24,0 | 56,64 | 1.359,36 | 0,11 | 97,69
90283 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | Graute e Armação | m³ | 2,0 | 635,75 | 1.271,50 | 0,10 | 97,79
103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 18,0 | 67,10 | 1.207,80 | 0,10 | 97,88
ED-49883 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | ED- | un | 2,0 | 600,74 | 1.201,48 | 0,10 | 97,98
89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 63,0 | 19,02 | 1.198,26 | 0,10 | 98,08
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 145,40 | 1.163,20 | 0,09 | 98,17
0548 | Próprio | CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX 50X40X20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 3,0 | 382,45 | 1.147,35 | 0,09 | 98,26
0427 | Próprio | GÁS REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 1.126,23 | 1.126,23 | 0,09 | 98,35
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 3,0 | 375,05 | 1.125,15 | 0,09 | 98,44
0459 | Próprio | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000btu ATÉ 24.000btu | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 3,0 | 353,43 | 1.060,29 | 0,09 | 98,53
103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 31,0 | 33,73 | 1.045,63 | 0,08 | 98,61
0565 | Próprio | CONTRAVENTAMENTO PERFIL 1/2" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | KG | 104,61 | 9,78 | 1.023,08 | 0,08 | 98,69
97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 13,0 | 76,89 | 999,57 | 0,08 | 98,77
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 8,36 | 108,35 | 905,80 | 0,07 | 98,85
102711 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | Drenos | UN | 10,0 | 81,96 | 819,60 | 0,07 | 98,91
89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 6,0 | 135,24 | 811,44 | 0,07 | 98,98
100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 371,93 | 743,86 | 0,06 | 99,04
86925 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0 | 692,16 | 692,16 | 0,06 | 99,09
103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 20,0 | 32,89 | 657,80 | 0,05 | 99,15
0554 | Próprio | COCHO BEBEDOURO 7l | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 161,71 | 646,84 | 0,05 | 99,20
0553 | Próprio | COCHO COMEDOURO EM POLIETILENO 25l | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 160,71 | 642,84 | 0,05 | 99,25
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 159,78 | 639,12 | 0,05 | 99,30
104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | Ligações Prediais de Água e Esgoto | UN | 9,0 | 69,56 | 626,04 | 0,05 | 99,35
0919 | Próprio | RACK 8U 19"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1,0 | 624,32 | 624,32 | 0,05 | 99,40
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 6,0 | 96,77 | 580,62 | 0,05 | 99,45
102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | Caixas de Água para Edificações | UN | 1,0 | 517,98 | 517,98 | 0,04 | 99,49
86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 56,97 | 455,76 | 0,04 | 99,53
ED-16343 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO | ED- | un | 1,0 | 406,53 | 406,53 | 0,03 | 99,56
83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 196,62 | 393,24 | 0,03 | 99,59
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 20,0 | 17,93 | 358,60 | 0,03 | 99,62
ED-16342 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER | ED- | un | 1,0 | 357,35 | 357,35 | 0,03 | 99,65
ED-49415 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI CHAMA, DIÂMETRO DE 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | ED- | m | 26,0 | 13,58 | 353,08 | 0,03 | 99,68
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 6,0 | 57,98 | 347,88 | 0,03 | 99,70
101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 173,75 | 347,50 | 0,03 | 99,73
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 6,0 | 57,88 | 347,28 | 0,03 | 99,76
104353 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 8,0 | 43,30 | 346,40 | 0,03 | 99,79
0928 | Próprio | Luminaria de embutir Embutir Redondo 18W 22×22 4000K Luz Neutra | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 10,0 | 30,70 | 307,00 | 0,02 | 99,81
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 9,0 | 32,30 | 290,70 | 0,02 | 99,84
00000321 | Próprio | ART | Mão de Obra | UN | 1,0 | 271,47 | 271,47 | 0,02 | 99,86
0735 | Próprio | TERMINAL AÉREO DE BARRA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 280mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 15,0 | 17,94 | 269,10 | 0,02 | 99,88
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 11,0 | 19,56 | 215,16 | 0,02 | 99,90
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 48,84 | 195,36 | 0,02 | 99,91
103987 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 6,0 | 26,32 | 157,92 | 0,01 | 99,93
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 4,0 | 39,34 | 157,36 | 0,01 | 99,94
103983 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 8,0 | 18,95 | 151,60 | 0,01 | 99,95
104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 7,0 | 21,18 | 148,26 | 0,01 | 99,96
0550 | Próprio | Lavatório de canto de louça branca, suspenso sem coluna fornecimento e instalação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 134,10 | 134,10 | 0,01 | 99,97
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 2,0 | 54,29 | 108,58 | 0,01 | 99,98
0687 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 17,23 | 68,92 | 0,01 | 99,99
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 8,0 | 8,16 | 65,28 | 0,01 | 99,99
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 3,0 | 20,46 | 61,38 | 0,00 | 100,00
0686 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0 | 18,79 | 37,58 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1245481.41
[5 empty] | Total do BDI |  | 328718.44
[5 empty] | Total Geral |  | 1574199.85
_______________________________________________________________ ISLEY MONTEIRO CREA 5070262960 ENG. CIVIL ENG. MECANICO ENG. ELETRICISTA ENG. CONTROLE E AUTOMAÇÃO