## SINTÉTICA DESONERADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  | Bancos
SINAPI - 03/2023 - Minas Gerais SICRO3 - 01/2023 - Minas Gerais SETOP - 10/2022 - Minas Gerais Desonerada
ESTIMATIVA DE CUSTOS
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | CAMPUS JK - DIAMANTINA
1.1 |  |  | SERVIÇOS POR EDIFICAÇÃO |  |  |  | 886752.2111
1.1.1 |  |  | PAVILHÃO DE AUDITÓRIOS |  |  |  | 62071.2
1.1.1.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 62071.2
1.1.1.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 3495 | 2.47 | 8632.65
1.1.1.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 3495 | 15.29 | 53438.55
1.1.2 |  |  | ENFERMAGEM |  |  |  | 28416
1.1.2.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 28416
1.1.2.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1600 | 2.47 | 3952
1.1.2.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 1600 | 15.29 | 24464
1.1.3 |  |  | ALMOXARIFADO |  |  |  | 36033.128
1.1.3.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 15984
1.1.3.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 900 | 2.47 | 2223
1.1.3.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 900 | 15.29 | 13761
1.1.3.2 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 20049.128
1.1.3.2.1 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 430 | 19.48 | 8376.4
1.1.3.2.2 | 100388 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 430 | 23.82 | 10242.6
1.1.3.2.3 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 38.2 | 33.64 | 1285.048
1.1.3.2.4 | COMP-PMAN-03 | Próprio | SOLDA DE EMENDAS DE CALHAS | M | 4.5 | 32.24 | 145.08
1.1.4 |  |  | AGRONOMIA |  |  |  | 55375.68
1.1.4.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 55375.68
1.1.4.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 3118 | 2.47 | 7701.46
1.1.4.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 3118 | 15.29 | 47674.22
1.1.5 |  |  | ENGENHARIA FLORESTAL |  |  |  | 56346.3164
1.1.5.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 21312
1.1.5.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1200 | 2.47 | 2964
1.1.5.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 1200 | 15.29 | 18348
1.1.5.2 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 35034.3164
1.1.5.2.1 | COMP-PMAN-01 | Próprio | REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS | m² | 3181.56 | 9.69 | 30829.3164
1.1.5.2.2 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 125 | 33.64 | 4205
1.1.6 |  |  | PRÉDIO DA CAIXA D'AGUA/VIGIAS |  |  |  | 6216
1.1.6.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 6216
1.1.6.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 350 | 2.47 | 864.5
1.1.6.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 350 | 15.29 | 5351.5
1.1.7 |  |  | FACULDADE INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES (FIH) |  |  |  | 63048
1.1.7.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 63048
1.1.7.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 3550 | 2.47 | 8768.5
1.1.7.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 3550 | 15.29 | 54279.5
1.1.8 |  |  | LPP JEQUI |  |  |  | 8080.8
1.1.8.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 8080.8
1.1.8.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 455 | 2.47 | 1123.85
1.1.8.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 455 | 15.29 | 6956.95
1.1.9 |  |  | LIMPEM VALE |  |  |  | 27701.3933
1.1.9.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 8080.8
1.1.9.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 455 | 2.47 | 1123.85
1.1.9.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 455 | 15.29 | 6956.95
1.1.9.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 19620.5933
1.1.9.2.1 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1554.42 | 1554.42
1.1.9.2.2 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1092.62 | 2185.24
1.1.9.2.3 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 119.65 | 2393
1.1.9.2.4 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 24.99 | 249.9
1.1.9.2.5 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 151.45 | 1514.5
1.1.9.2.6 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 238.96 | 477.92
1.1.9.2.7 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 686.28 | 686.28
1.1.9.2.8 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1933.3333 | 0.56 | 1082.6667
1.1.9.2.9 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666.6667 | 2.71 | 1806.6667
1.1.9.2.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666.6667 | 3.96 | 2640
1.1.9.2.11 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 6.15 | 1230
1.1.9.2.12 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 8.61 | 1722
1.1.9.2.13 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 10.39 | 2078
1.1.10 |  |  | LABVALE (QUIMICA) |  |  |  | 24415.7933
1.1.10.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 4795.2
1.1.10.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 270 | 2.47 | 666.9
1.1.10.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 270 | 15.29 | 4128.3
1.1.10.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 19620.5933
1.1.10.2.1 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1554.42 | 1554.42
1.1.10.2.2 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1092.62 | 2185.24
1.1.10.2.3 | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 119.65 | 2393
1.1.10.2.4 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 24.99 | 249.9
1.1.10.2.5 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 151.45 | 1514.5
1.1.10.2.6 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 238.96 | 477.92
1.1.10.2.7 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 686.28 | 686.28
1.1.10.2.8 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 1933.3333 | 0.56 | 1082.6667
1.1.10.2.9 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666.6667 | 2.71 | 1806.6667
1.1.10.2.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 666.6667 | 3.96 | 2640
1.1.10.2.11 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 6.15 | 1230
1.1.10.2.12 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 8.61 | 1722
1.1.10.2.13 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 10.39 | 2078
1.1.11 |  |  | FUNDAEP |  |  |  | 8080.8
1.1.11.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 8080.8
1.1.11.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 455 | 2.47 | 1123.85
1.1.11.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 455 | 15.29 | 6956.95
1.1.12 |  |  | FACET |  |  |  | 8080.8
1.1.12.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 8080.8
1.1.12.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 455 | 2.47 | 1123.85
1.1.12.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 455 | 15.29 | 6956.95
1.1.13 |  |  | ICT |  |  |  | 71572.8
1.1.13.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 71572.8
1.1.13.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 4030 | 2.47 | 9954.1
1.1.13.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 4030 | 15.29 | 61618.7
1.1.14 |  |  | FISIOTERAPIA |  |  |  | 35756.6
1.1.14.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 20601.6
1.1.14.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1160 | 2.47 | 2865.2
1.1.14.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 1160 | 15.29 | 17736.4
1.1.14.2 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 15155
1.1.14.2.1 | 100388 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 350 | 23.82 | 8337
1.1.14.2.2 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 350 | 19.48 | 6818
1.1.15 |  |  | DCBIO |  |  |  | 187842.24
1.1.15.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 90132
1.1.15.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 5075 | 2.47 | 12535.25
1.1.15.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 5075 | 15.29 | 77596.75
1.1.15.2 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 97710.24
1.1.15.2.1 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 2190 | 19.48 | 42661.2
1.1.15.2.2 | 100388 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 2190 | 23.82 | 52165.8
1.1.15.2.3 | COMP-PMAN-03 | Próprio | SOLDA DE EMENDAS DE CALHAS | M | 7 | 32.24 | 225.68
1.1.15.2.4 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 79 | 33.64 | 2657.56
1.1.16 |  |  | FARMÁCIA |  |  |  | 52942.56
1.1.16.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 52942.56
1.1.16.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 2981 | 2.47 | 7363.07
1.1.16.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 2981 | 15.29 | 45579.49
1.1.17 |  |  | REITORIA |  |  |  | 72517.2
1.1.17.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 72517.2
1.1.17.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 3470 | 2.47 | 8570.9
1.1.17.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 3470 | 15.29 | 53056.3
1.1.17.1.3 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 200 | 26.58 | 5316
1.1.17.1.4 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 200 | 27.87 | 5574
1.1.18 |  |  | EDIFICAÇÕES DIVERSAS |  |  |  | 82254.9
1.1.18.1 |  |  | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  | 82254.9
1.1.18.1.1 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 30 | 174.43 | 5232.9
1.1.18.1.2 | ED-51055 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 100 | 97.04 | 9704
1.1.18.1.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 500 | 56.67 | 28335
1.1.18.1.4 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 500 | 59.52 | 29760
1.1.18.1.5 | COMP-ELE-107 | Próprio | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM PARA FIXAÇÃO EM COBERTURA OU LAJE COM MALHA DE SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 | 50.78 | 5078
1.1.18.1.6 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 250 | 5.83 | 1457.5
1.1.18.1.7 | 93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 250 | 10.75 | 2687.5
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 46087.98
1.2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 7681.33 | 46087.98
1.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM GERAL |  |  |  | 37342.3
1.3.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 5000 | 5.93 | 29650
1.3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 30 | 8.33 | 249.9
1.3.3 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 30 | 48 | 1440
1.3.4 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 120 | 10.06 | 1207.2
1.3.5 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 720 | 6.66 | 4795.2
1.4 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS |  |  |  | 194036.4982
1.4.1 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS 1 | % | 20% | 970182.4911 | 194036.4982
1.5 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 3492.657
1.5.1 | ED-50393 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000. 000,00 | % | 0.3% | 1164218.9893 | 3492.657
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | [6 empty] | 1167711.6462
BDI | [5 empty] | 28.93% | 337862.4455
VALOR TOTAL COM BDI | [6 empty] | 1505574.0918
2 |  |  | CAMPUS I - DIAMANTINA
2.1 |  |  | SERVIÇOS POR EDIFICAÇÃO |  |  |  | 132119.91
2.1.1 |  |  | PRÉDIO I, PRÉDIO II, ESPAÇO JK E ÁREAS COMUNS |  |  |  | 132119.91
2.1.1.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1413.21
2.1.1.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 489 | 2.89 | 1413.21
2.1.1.2 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 74916.8
2.1.1.2.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 2488 | 2.47 | 6145.36
2.1.1.2.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 2488 | 15.29 | 38041.52
2.1.1.2.3 | ED-50509 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 992 | 20.26 | 20097.92
2.1.1.2.4 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 400 | 26.58 | 10632
2.1.1.3 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 55789.9
2.1.1.3.1 | COMP-PMAN-08 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TR 40 EM POLICARBONATO BRANCO LEITOSO E = 0,8 MM, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 489 | 103.6 | 50660.4
2.1.1.3.2 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 50 | 102.59 | 5129.5
2.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 23043.99
2.2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | 7681.33 | 23043.99
2.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM GERAL |  |  |  | 9816.45
2.3.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1000 | 5.93 | 5930
2.3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 5 | 8.33 | 41.65
2.3.3 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 5 | 48 | 240
2.3.4 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 120 | 10.06 | 1207.2
2.3.5 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 360 | 6.66 | 2397.6
2.4 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS |  |  |  | 32996.07
2.4.1 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS 1 | % | 20% | 164980.35 | 32996.07
2.5 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 989.8821
2.5.1 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 197976.42 | 989.8821
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | [6 empty] | 198966.3021
BDI | [5 empty] | 28.93% | 57568.3574
VALOR TOTAL COM BDI | [6 empty] | 256534.6595
3 |  |  | CAMPUS MUCURI
3.1 |  |  | SERVIÇOS POR EDIFICAÇÃO |  |  |  | 422095.7734
3.1.1 |  |  | MINIAUDITÓRIOS |  |  |  | 18048.4224
3.1.1.2 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 18048.4224
3.1.1.2.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1016.24 | 2.47 | 2510.1128
3.1.1.2.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 1016.24 | 15.29 | 15538.3096
3.1.2 |  |  | FAMMUC |  |  |  | 54062.92
3.1.2.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 54062.92
3.1.2.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 878 | 2.47 | 2168.66
3.1.2.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 3394 | 15.29 | 51894.26
3.1.3 |  |  | PRÉDIO ADMINISTRATIVO |  |  |  | 122781.2
3.1.3.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 122781.2
3.1.3.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1920 | 2.47 | 4742.4
3.1.3.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 7720 | 15.29 | 118038.8
3.1.4 |  |  | PRÉDIO DE AULAS |  |  |  | 128312.83
3.1.4.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 306.34
3.1.4.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 106 | 2.89 | 306.34
3.1.4.2 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 118537.51
3.1.4.2.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 1799 | 2.47 | 4443.53
3.1.4.2.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 7462 | 15.29 | 114093.98
3.1.4.3 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 9468.98
3.1.4.3.1 | 94449 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 106 | 89.33 | 9468.98
3.1.5 |  |  | FACSAE |  |  |  | 3196.8
3.1.5.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 3196.8
3.1.5.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 180 | 2.47 | 444.6
3.1.5.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 180 | 15.29 | 2752.2
3.1.6 |  |  | PRÉDIO DA NIPE |  |  |  | 37849.74
3.1.6.1 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 37849.74
3.1.6.1.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 659 | 2.47 | 1627.73
3.1.6.1.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 2369 | 15.29 | 36222.01
3.1.7 |  |  | CASA DE APOIO |  |  |  | 4584.151
3.1.7.1 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 4584.151
3.1.7.1.1 | 100328 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 192 | 14.34 | 2753.28
3.1.7.1.2 | 94232 | SINAPI | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | UN | 706.9 | 2.59 | 1830.871
3.1.8 |  |  | ALMOXARIFADO |  |  |  | 53259.71
3.1.8.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 1543.95
3.1.8.1.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 141 | 10.95 | 1543.95
3.1.8.2 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 51715.76
3.1.8.2.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 2051 | 2.47 | 5065.97
3.1.8.2.2 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 3051 | 15.29 | 46649.79
3.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 30725.32
3.2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 7681.33 | 30725.32
3.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM GERAL |  |  |  | 28687.3
3.3.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 4000 | 5.93 | 23720
3.3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 10 | 8.33 | 83.3
3.3.3 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 10 | 48 | 480
3.3.4 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 120 | 10.06 | 1207.2
3.3.5 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 480 | 6.66 | 3196.8
3.4 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS |  |  |  | 96301.6787
3.4.1 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS 1 | % | 20% | 481508.3934 | 96301.6787
3.5 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 2889.0504
3.5.1 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 577810.0721 | 2889.0504
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | [6 empty] | 580699.1224
BDI | [5 empty] | 27.48% | 159591.1189
VALOR TOTAL COM BDI | [6 empty] | 740290.2413
4 |  |  | CAMPUS UNAÍ
4.1 |  |  | SERVIÇOS POR EDIFICAÇÃO |  |  |  | 203036.5676
4.1.1 |  |  | PAVILHÃO DE SALAS DE AULAS |  |  |  | 203036.5676
4.1.1.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2205.07
4.1.1.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 763 | 2.89 | 2205.07
4.1.1.2 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 49473.6664
4.1.1.2.1 | 88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 2351.41 | 18.57 | 43665.6837
4.1.1.2.2 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 2351.41 | 2.47 | 5807.9827
4.1.1.3 |  |  | PINTURA INTERNA DE PAREDES, TETO E ESQUADRIAS |  |  |  | 13145.31
4.1.1.3.1 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 134 | 15.51 | 2078.34
4.1.1.3.2 | 87413 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | m² | 32 | 27.11 | 867.52
4.1.1.3.3 | 87411 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | m² | 102 | 15.63 | 1594.26
4.1.1.3.4 | 88495 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 151 | 11.69 | 1765.19
4.1.1.3.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 500 | 13.68 | 6840
4.1.1.4 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 138212.5212
4.1.1.4.1 | ED-48405 | SETOP | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA ONDULADA DE FIBRA VEGETAL COM BETUME – TRADICIONAL | m | 45.68 | 47.24 | 2157.9232
4.1.1.4.2 | EST-MET-COB-06 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO BRANCO LEITOSO | m² | 763 | 104.45 | 79695.35
4.1.1.4.3 | EST-MET-COB-07 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, FEITA EM PERFIL UDC 150x60x20, INCLUI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E PINTURA COM TINTA DE FUNDO E ACABAMENTO | m | 542.96 | 103.8 | 56359.248
4.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 15362.66
4.2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 7681.33 | 15362.66
4.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM GERAL |  |  |  | 9017.25
4.3.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1000 | 5.93 | 5930
4.3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 5 | 8.33 | 41.65
4.3.3 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 5 | 48 | 240
4.3.4 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 120 | 10.06 | 1207.2
4.3.5 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 240 | 6.66 | 1598.4
4.4 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS |  |  |  | 45483.2955
4.4.1 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS 1 | % | 20% | 227416.4776 | 45483.2955
4.5 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 1364.4989
4.5.1 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 272899.7731 | 1364.4989
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | [6 empty] | 274264.272
BDI | [5 empty] | 30.42% | 83426.4707
VALOR TOTAL COM BDI | [6 empty] | 357690.7427
5 |  |  | CAMPUS JANAÚBA
5.1 |  |  | SERVIÇOS POR EDIFICAÇÃO |  |  |  | 196401.4606
5.1.1 |  |  | BIBLIOTECA |  |  |  | 1257.851
5.1.1.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 11.56
5.1.1.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 4 | 2.89 | 11.56
5.1.1.2 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 1246.291
5.1.1.2.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 4 | 185.5 | 742
5.1.1.2.2 | ED-50263 | SETOP | LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS | m | 235.65 | 2.14 | 504.291
5.1.2 |  |  | PAVILHÃO DE SALAS DE AULAS |  |  |  | 195143.6096
5.1.2.1 |  |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  | 2205.07
5.1.2.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 763 | 2.89 | 2205.07
5.1.2.2 |  |  | PINTURA DE FACHADAS |  |  |  | 49473.6664
5.1.2.2.1 | ED-50505 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 2351.41 | 2.47 | 5807.9827
5.1.2.2.2 | 88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 2351.41 | 18.57 | 43665.6837
5.1.2.3 |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 138212.5212
5.1.2.3.1 | ED-48405 | SETOP | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA ONDULADA DE FIBRA VEGETAL COM BETUME - TRADICIONAL | m | 45.68 | 47.24 | 2157.9232
5.1.2.3.2 | EST-MET-COB-06 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO BRANCO LEITOSO | m² | 763 | 104.45 | 79695.35
5.1.2.3.3 | EST-MET-COB-07 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, FEITA EM PERFIL UDC 150x60x20, INCLUI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E PINTURA COM TINTA DE FUNDO E ACABAMENTO | m | 542.96 | 103.8 | 56359.248
5.1.2.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 5252.352
5.1.2.4.1 | ED-50992 | SETOP | VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO | m | 268.8 | 19.54 | 5252.352
5.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 15362.66
5.2.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 7681.33 | 15362.66
5.3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM GERAL |  |  |  | 14947.25
5.3.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 2000 | 5.93 | 11860
5.3.2 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 5 | 8.33 | 41.65
5.3.3 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 5 | 48 | 240
5.3.4 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 120 | 10.06 | 1207.2
5.3.5 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | m2xmês | 240 | 6.66 | 1598.4
5.4 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS |  |  |  | 45342.2741
5.4.1 |  |  | SERVIÇOS EVENTUAIS 1 | % | 20% | 226711.3706 | 45342.2741
5.5 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 1360.2682
5.5.1 | ED-50392 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5% | 272053.6447 | 1360.2682
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | [6 empty] | 273413.9129
BDI | [5 empty] | 30.42% | 83167.8061
VALOR TOTAL COM BDI | [6 empty] | 356581.7191
TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | [6 empty] | 2495055.2557
VALOR TOTAL COM BDI | [6 empty] | 3216671.4544
Jorge David de Oliveira
Membro técnico da Equipe de Planejamento
PORTARIA/PROPLAN Nº 07, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023
Jeniffer de Oliveira Freitas
Membro técnico da Equipe de Planejamento
PORTARIA/PROPLAN Nº 07, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023
De acordo
Guilherme Petrone Soares de Oliveira
Requisitante/Diretor de Serviços de Engenharia e Manutenção dos Bens Patrimoniais

## VALOR POR CAMPI
Item | Descrição dos serviços | Valores por Campi
|  | JK/Diamantina | Campus I/Diamantina | Mucuri | Unaí | Janaúba
1 | Retiradas e demolições | 0 | 1822.1043 | 2358.7975 | 2875.8143 | 2890.8907 | 9947.6068
2 | Pintura de fachadas | 770130.7162 | 96593.0189 | 517824.5032 | 64522.7041 | 64522.7041 | 1513593.6466
3 | Pintura interna de paredes, teto e esquadrias | 0 | 0 | 0 | 17143.887 | 0 | 17143.887
4 | Coberturas | 216542.4904 | 71931.9948 | 17915.2944 | 180254.3911 | 181879.7824 | 668523.9532
5 | Esquadrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 6850.0271 | 6850.0271
6 | Instalações elétricas | 50595.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50595.1227
7 | Aterramento e SPDA | 106054.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106054.3044
8 | Serviços eventuais | 250178.4799 | 42543.0613 | 122767.8675 | 59318.5311 | 59134.6134 | 533942.5533
9 | Administração local | 59422.9482 | 29711.4741 | 39169.4316 | 20035.7167 | 20035.7167 | 168375.2873
10 | Serviços complementares em geral | 48146.8174 | 12656.7144 | 36571.3111 | 11760.1422 | 19493.9462 | 128628.9313
11 | Mobilização e desmobilização de obra | 4503.2126 | 1276.2918 | 3683.036 | 1779.5559 | 1774.0384 | 13016.1348
| TOTAL | 1505574.0918 | 256534.6595 | 740290.2413 | 357690.7427 | 356581.7191 | 3216671.4544

## BDI DIAMANTINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA |  |  |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (DESONERADO) |  |  |  | MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas |  | Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4% |  | A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8% |  | A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27% |  | A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0% |  | A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07% |  |  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação |  | Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16% |  | B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16% |  |  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos |  | Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65% |  | C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3% |  | C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4% |  | C.3 | ISS (Prefeitura de Diamantina)* | 4%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5% |  | C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 12.15% |  |  | Total do grupo C | 7.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F) |  | Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.59% |  |  | Despesas Financeiras (F) | 0.59%
|  | Total do grupo D | 0.59% |  |  | Total do grupo D | 0.59%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) |  |  |  | Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 28.93% | BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 22.65%

## BDI MUCURI
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA |  |  |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI - MG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (DESONERADO) |  |  |  | MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas |  | Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4% |  | A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8% |  | A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27% |  | A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0% |  | A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07% |  |  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação |  | Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16% |  | B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16% |  |  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos |  | Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65% |  | C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3% |  | C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Teófilo Otoni)* | 3% |  | C.3 | ISS (Prefeitura de Teófilo Otoni)* | 3%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5% |  | C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 11.15% |  |  | Total do grupo C | 6.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F) |  | Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.59% |  |  | Despesas Financeiras (F) | 0.59%
|  | Total do grupo D | 0.59% |  |  | Total do grupo D | 0.59%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) |  |  |  | Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 27.48% | BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 21.34%

## BDI UNAÍ
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS UNAÍ - UNAÍ - MG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA |  |  |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS UNAÍ - UNAÍ - MG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (DESONERADO) |  |  |  | MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas |  | Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4% |  | A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8% |  | A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27% |  | A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0% |  | A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07% |  |  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação |  | Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16% |  | B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16% |  |  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos |  | Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65% |  | C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3% |  | C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Unaí)* | 5% |  | C.3 | ISS (Prefeitura de Unaí)* | 5%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5% |  | C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 13.15% |  |  | Total do grupo C | 8.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F) |  | Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.59% |  |  | Despesas Financeiras (F) | 0.59%
|  | Total do grupo D | 0.59% |  |  | Total do grupo D | 0.59%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) |  |  |  | Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 30.42% | BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 23.99%

## BDI JANAÚBA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA |  |  |  | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA - MG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BDI DE SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (DESONERADO) |  |  |  | MODELO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO)
Grupo | A | Despesas indiretas |  | Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4% |  | A.1 | Administração central | 4%
| A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8% |  | A.2 | Garantia e Seguro Contratual | 0.8%
| A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27% |  | A.3 | Seguro de Risco de Engenharia | 1.27%
| A.4 | Outros | 0% |  | A.4 | Outros | 0%
|  | Total do grupo A | 6.07% |  |  | Total do grupo A | 6.07%
Grupo | B | Bonificação |  | Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 6.16% |  | B.1 | Lucro | 6.16%
|  | Total do grupo B | 6.16% |  |  | Total do grupo B | 6.16%
Grupo | C | Impostos |  | Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65% |  | C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3% |  | C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISS (Prefeitura de Janaúba)* | 5% |  | C.3 | ISS (Prefeitura de Janaúba)* | 5%
| C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 4.5% |  | C.4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) | 0%
|  | Total do grupo C | 13.15% |  |  | Total do grupo C | 8.65%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F) |  | Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 0.59% |  |  | Despesas Financeiras (F) | 0.59%
|  | Total do grupo D | 0.59% |  |  | Total do grupo D | 0.59%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas ) |  |  |  | Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 30.42% | BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1 |  |  | 23.99%

## ÁREAS
ESTIMATIVAS DAS ÁREAS OBJETO DE MANUTENÇÃO
CAMPUS JK - DIAMANTINA
PRÉDIO | ÁREA (M²)
Pavilhão de auditórios | 5641.27
Enfermagem | 1880.3
Almoxarifado | 629.3
Agronomia | 2747.13
Engenharia Florestal | 3181.56
Prédio da Caixa D'água/Vigias | 70
Faculdade interdisciplinar em humanidades (FIH) | 3014
LPP JEQUI | 529.54
LIPEM VALE | 593.91
LABVALE (QUIMICA) | 291.63
FUNDAEP | 790.88
FACET | 790.8
ICT | 4708.38
Fisioterapia | 3176.36
DCBIO | 7248
Farmácia | 4045.8
Reitoria | 4682.6
TOTAL | 44021.46
CAMPUS I - DIAMANTINA
PRÉDIO | ÁREA (M²)
Prédio I | 3194.99
Prédio II | 3125.85
Espaço JK | 2164.56
Áreas comuns | 1000
TOTAL | 9485.4
CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI
PRÉDIO | ÁREA (M²)
Auditório central e miniauditórios | 1886.05
FAMMUC | 2707.23
Prédio Administrativo | 3448.8
Prédio de Sala de aulas | 4844.1
FACSAE | 2347.3203
NIPE | 632
Casa de Apoio | 719.08
Almoxarifado | 660.84
TOTAL | 17245.4203
CAMPUS UNAÍ - UNAÍ
PRÉDIO | ÁREA (M²)
Prédio de salas de aula | 5641.27
TOTAL | 5641.27
CAMPUS JANAÚBA - JANAÚBA
PRÉDIO | ÁREA (M²)
Biblioteca | 3582.88
Prédio de salas de aula | 5641.27
TOTAL | 9224.15

## TIPOS DE SERVIÇOS
RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO
1 | Pintura
1.1 | Pintura de Paredes
1.2 | Pintura em concreto/Alvenaria
1.3 | Aplicação de gesso
2 | Cobertura
2.1 | Telhamento com Telha Cerâmica
2.2 | Telhamento com Telha Metálica
2.3 | Telhamento com Telha em Policarbonato
2.4 | Telhamento com Telha de Fibra de Vidro
2.5 | Madeiramento
2.6 | Calha Metálica
2.7 | Solda de Calha
2.8 | Cumeeira Cerâmica
2.9 | Cumeeira Galvanizada
2.10 | Revisão de telhados
3 | Esquadrias/Ferragens/vidro
3.1 | Vedação de esquadrias metálicas
4 | Serviços Preliminares
4.1 | Demolições/retiradas
5 | Serviços diversos
5.1 | Outros
5.2 | Limpeza e arremates finais
6 | Transportes, cargas e descargas
6.1 | Transporte
6.2 | Carga, manobra e descarga
7 | Movimento de Terra
7.1 | Escavação de valas
7.2 | Aterro/Reaterro de valas com ou s/compactação
7.3 | Regularizacão e Apiloamento de fundo de valas
7.4 | Aterro com ou s/compactação
7.5 | Carga, Descarga e ou/Transporte de Materiais
8 | Instalação Elétrica/Eletrificação e Iluminação Externa
8.1 | Caixas de inspeção
8.2 | Eletrodutos/calhas para leito de cabos
8.3 | Conexões
8.4 | Fios/Cabos
8.5 | Quadros/Disjuntores
7
]